## Raumklima-Protokoll bei Schi
Raumklima-Protokoll bei Schimmelverdacht
Heizen, Lüften und Raumklima nachvollziehbar festhalten
Stand 29.09.2026 · BIB Ingenieurbüro für Bauwesen · ing-bassam.de
Datum | Uhrzeit | Raumtemperatur in °C | rel. Feuchte in % | Außentemperatur in °C | Gelüftet in Minuten | Art | Heizstufe | Besonderheiten | Schimmel, Foto-Nr.
Beispiel | 07:30 | 19,5 | 62 | 8 | 8 | Q | 2 | nach dem Schlafen, 2 Personen | unverändert, Foto 3

## Hinweise
Raumklima-Protokoll bei Schimmelverdacht
Dieses Protokoll hält fest, wie ein Raum beheizt, gelüftet und genutzt wird und welches Raumklima sich dabei einstellt. Es dient Bewohnern, Eigentümern und Hausverwaltungen gleichermaßen und bewertet niemanden. Führen Sie es über mehrere Wochen, damit aus einzelnen Messwerten ein belastbares Bild wird.
• Führen Sie das Protokoll über mehrere Wochen, möglichst über eine ganze Heizperiode. Ein einzelner Messwert sagt wenig aus; erst der Verlauf ergibt ein Bild.
• Lesen Sie möglichst zu festen Zeiten ab, etwa morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen.
• Stellen Sie das Messgerät nicht unmittelbar am Heizkörper, am Fenster oder an der Außenwand auf. Sonst zeigt es nicht die Luft des Raums an.
• In der Spalte Art bedeutet S Stoßlüftung, Q Querlüftung und K Kipplüftung.
• Tragen Sie alle Angaben ohne Wertung ein. Das Protokoll hält fest, was war; über die Ursache entscheidet es nicht.
• Fotografieren Sie den Befund mit Datum und einem Maßstab, etwa einem Zollstock, und tragen Sie die Foto-Nummer ein.
• Reinigungsmittel auf Essigbasis sind ungeeignet: Schimmelpilze bevorzugen nach der Fachliteratur ein saures Milieu, Essig fördert das Wachstum eher, als dass er es stoppt.
• Bei größerem Befall, bei Allergien oder bei geschwächtem Immunsystem die Reinigung nicht selbst übernehmen, sondern Fachleute beauftragen.
Grundlagen: DIN/TS 4108-8:2022-09, Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 8: Vermeidung von Schimmelwachstum in Wohngebäuden · Umweltbundesamt: Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäuden, Dezember 2017 · Schmidt/Windhausen: Lohmeyer Praktische Bauphysik, 10. Aufl. 2024, S. 263, 363 und 385 · Vogdt (Hrsg.): Bauphysik. Grundwissen für Architekten, 2022, S. 119 · Willems (Hrsg.): Lehrbuch der Bauphysik, 9. Aufl. 2022, S. 481 · Hestermann/Rongen: Frick/Knöll Baukonstruktionslehre 1, 37. Aufl. 2025, S. 933 · Umweltbundesamt: Wie lüfte ich richtig? Tipps und Tricks zur Schimmelvermeidung · Verband Privater Bauherren: Lüften, vpb.de · Verbraucherzentrale: Schimmel an der Wand entfernen, verbraucherzentrale.de · Bauherren-Schutzbund: Schimmelbefall durch richtiges Heizen und Lüften vermeiden, bsb-ev.de
Diese Vorlage stellt Bassam Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH kostenlos bereit (ing-bassam.de). Sie ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine Rechtsberatung.